## Finale Version CW 2021-12-09
Auflistung flexibel akkreditierter Prüfverfahren Stand 11/2022
Kategorie 1: | die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren
Verfahren | Bezeichnung
AfPS GS 2019:01 | Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) aus Kunststoffen, Gummi und Lacken (GS-Zeichen-Zuerkennung)
ASU B 80.03-3 2008-10 | Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Silicatische Oberflächen - Teil 1: Bestimmung der Abgabe von Blei und Cadmium aus keramischen Gegenständen
ASU B 80.03-4 2008-10 | Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Silicatische Oberflächen - Teil 2: Bestimmung der Abgabe von Blei und Cadmium aus silicatischen Oberflächen ausgenommen keramischen Gegenständen
ASU B 82.02-13 2011-12 | Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen - Teil 2: Prüfung mit Schweißsimulanz
ASU B 82.02-6 2016-07 | Nickellässigkeit von Produkten, die in direktem und länger andauerndem Kontakt mit der Haut kommen
ASU B 82.92-3 2011-12 | Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen - Teil 1: Prüfung mit Speichelsimulanz
ASU K 84.00-20(EG) 1994-02 | Bestimmung von löslichem Barium und Strontium in Form von Salzen oder Lacken (Abweichung: Flammen-AAS ersetzt durch ICP-OES)
ASU K 84.00-31(EG) 2016-07 | Bestimmung von Antimon, Arsen, Barium, Blei, Cadmium und Nickel in kosmetischen Mitteln und Tätowiermitteln mit der Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) nach Druckaufschluss
ASU K 84.00-32(EG) 2021-04 | Bestimmung von Barium, Nickel und anderen Elementen in kosmetischen Mitteln und Tätowiermitteln mit der optischen Emissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) nach Druckaufschluss
ASU K 84.00-7(EG) 1991-09 | Nachweis und quantitative Bestimmung des freien Formaldehyds (photometrisch)
ASU L 00.00-128 2011-01 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Zinn in Lebensmitteln mit der Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) nach Druckaufschluss
ASU L 00.00-132/2 2021-03 | Horizontales Verfahren für die Zählung von ß-Glucuronidase- positiven E.coli - Teil 2: Koloniezählverfahren bei 44 °C mit 5-Brom-4- Chlor-3-Indol-ß-D-Glucuronsäure
ASU L 00.00-135 2011-01 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Arsen, Cadmium, Quecksilber und Blei in Lebensmitteln mit ICP-MS nach Druckaufschluss
ASU L 00.00-144 2019-07 | Bestimmung der Mineralstoffe Calcium, Kalium, Magnesium, Natrium, Phosphor und Schwefel sowie der Spurenelemente Eisen, Kupfer, Mangan und Zink in Lebensmitteln mit der optischen Emissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES)
ASU L 00.00-19/1 2015-06 | Bestimmung von Spurenelementen In Lebensmitteln, Teil 1: Druckaufschluss
ASU L 00.00-19/3 2004-07 | Bestimmung von Spurenelementen In Lebensmitteln, Teil 3: Bestimmung von Blei, Cadmium, Chrom und Molybdän mit der Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) im Graphitrohr
ASU L 00.00-19/4 2021-07 | Bestimmung von Spurenelementen in Lebensmitteln, Teil 4: Bestimmung von Quecksilber mit der Atomabsorptionsspektro-metrie (AAS) Kaltdampftechnik
ASU L 00.00-19/5 2001-07 | Bestimmung von Spurenelementen In Lebensmitteln, Teil 5: Bestimmung von Selen mit der Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)
ASU L 00.00-19/E 2015-06 | Bestimmung von Elementspuren In Lebensmitteln, E: Leistungskriterien, allgemeine Festlegungen, Probenvorbereitung
ASU L 00.00-20 2021-07 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren zum Nachweis von Salmonella spp. (Anhang D nur noch informativ)
ASU L 00.00-22 2018-03 | Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Listeria monocytogenes, Teil 2: Zählverfahren
ASU L 00.00-32 2018-03 | Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Listeria monocytogenes, Teil 1: Nachweisverfahren
ASU L 00.00-55 2019-12 | Horizontales Verfahren für die Zählung von koagulase-positiven Staphylokokken in Lebensmittel. Teil 1: Verfahren mit Baird-Parker
ASU L 00.00-88/1 2015-06 | Horizontales Verfahren für die Zählung von Mikroorganismen, Koloniezählverfahren bei 30 °C
ASU L 01.00-03 1987-03 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der coliformen Keime in Milch, Milchprodukten, Butter, Käse und Speiseeis - Verfahren mit festem Nährmedium
ASU L 01.00-09 2012-01 | Bestimmung des Fettgehaltes in Milch - Gravimetrisches Verfahren (Referenzverfahren; nach DIN EN ISO 1211)
ASU L 01.00-10 /1 2016-03 | Bestimmung des Stickstoffgehaltes von Milch nach Kjeldahl und Berechnung des Rohproteingehaltes
ASU L 01.00-37 1991-12 | Allg. Anleitung zur Zählung von Hefen und Schimmelpilzen, Koloniezählung bei 25 °C
ASU L 02.00-27 2002-05 | Bestimmung der Gesamtasche von Milchprodukten
ASU L 03.00-08 2007-04 | Bestimmung des Fettgehaltes von Käse und Schmelzkäse
ASU L 03.00-09 2007-04 | Bestimmung des Trockenmassegehaltes von Käse und Schmelzkäse
ASU L 03.00-10 2013-08 | Bestimmung des Fettgehaltes von Käse; Verfahren nach Weibull
ASU L 03.00-25 1997-01 | Bestimmung des Gehaltes an Wasser in der Fettfreien Käsemasse
ASU L 03.00-26 1997-01 | Bestimmung des Gehaltes an Fett in der Trockenmasse von Käse und Schmelzkäse
ASU L 03.00-30 2002-05 | Bestimmung der Gesamtasche von Käse
ASU L 05.00-12 2012-01 | Bestimmung der Trockenmasse in Eiern und Eiprodukten
ASU L 05.00-13 1991-06 | Bestimmung der Asche in Eiern und Eiprodukten
ASU L 05.00-15 2007-12 | Bestimmung des Rohproteingehaltes in Eiern und Eiprodukten
ASU L 05.00-5 1990-06 | Bestimmung von Enterobacteriaceae in Eiern, Eiprodukten, Mayonaisen, emulgierten Soßen und kalten Fertigsoßen- Gussverfahren (Referenzverfahren)
ASU L 06.00-24 2019-12 | Bestimmung von Enterobacteriaceae in Fleisch-Spatelverfahren (Referenzverfahren)
ASU L 06.00-3 2014-08 | Bestimmung der Trockenmasse in Fleisch und Fleischerzeugnissen
ASU L 06.00-35 2017-10 | Bestimmung von aerob wachsenden Milchsäurebakterien in Fleisch und Fleischerzeugnissen (Referenzverfahren)
ASU L 06.00-39 1994-05 | Bestimmung der mesophile sulfidreduzierenden Clostridien in Fleisch- und Fleischerzeugnissen. Plattengussverfahen (Referenzverfahren)
ASU L 06.00-6 2014-08 | Bestimmung des Gesamtfettgehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnissen
ASU L 06.00-7 2014-08 | Bestimmung des Rohproteingehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnissen
ASU L 07.00-4 2017-10 | Bestimmung der Asche in Fleischerzeugnissen
ASU L 07.00-56 2000-07 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Natrium in Fleischerzeugnissen mittels ICP-OES
ASU L 07.00-6 2014-08 | Bestimmung des Gesamtfettgehaltes in Fleischerzeugnissen
ASU L 07.00-7 2014-08 | Bestimmung des Rohproteingehaltes in Fleischerzeugnissen
ASU L 08.00-3 2014-08 | Bestimmung des Wassergehaltes in Wurstwaren
ASU L 08.00-4 2017-10 | Bestimmung der Asche in Wurstwaren
ASU L 08.00-6 2014-08 | Bestimmung des Gesamtfettgehaltes in Wurstwaren
ASU L 08.00-7 2018-06 | Bestimmung des Rohproteingehaltes in Wurstwaren
ASU L 13.00-5 2021-03 | Bestimmung der Säurezahl in Fetten und Ölen
ASU L 13.00-6 2020-02 | Bestimmung der Peroxidzahl in Fetten und Ölen (Verfahren nach Wheeler; Verfahren nach Sully)
ASU L 13.05-3 2002-05 | Bestimmung des Fettgehaltes in Margarine und anderen Streichfetten
ASU L 17.00-01 1982-05 | Bestimmung des Trocknungsverlustes in Brot einschließlich Kleingebäck aus Brotteigen
ASU L 17.00-03 1982-05 | Bestimmung der Asche in Brot einschließlich Kleingebäck aus Brotteigen
ASU L 17.00-04 2017-10 | Bestimmung des Gesamtfettgehaltes in Brot einschließlich Kleingebäck aus Brotteigen
ASU L 20.01/02-3 1980-05 | Bestimmung der Trockenmasse in Mayonnaise und emulgierten Soßen
ASU L 20.01/02-5 1980-05 | Bestimmung des Gesamtfettgehaltes in Mayonnaise und emulgierten Soßen
ASU L 22.02/04-4 2010-09 | Bestimmung des Trockenmassegehaltes in getrockneten Teigwaren
ASU L 44.00-3 1985-12 | Bestimmung des Trockenmassegehaltes in massiver Schokolade
ASU L 44.00-4 1985-12 | Bestimmung des Gesamtfettgehaltes in Schokolade
ASU L 47.00-1 2017-10 | Bestimmung des Massenverlusts von ungemahlenem Tee bei 103°C
ASU L 47.00-3 2017-10 | Bestimmung der Gesamtasche
ASU L 47.00-5 1985-12 | Bestimmung der salzsäureunlöslichen Asche
BOEHRINGER MANNHEIM, r-biopharm, Testkit 10 176 303 035 2013-12 | Bestimmung von Lactose und D-Galactose in Lebensmitteln und anderen Probenmaterialien
BOEHRINGER MANNHEIM, r-biopharm, Testkit 10 542 946 035 2011-07 | Bestimmung von Harnstoff / Ammoniak
BOEHRINGER MANNHEIM, r-biopharm, Testkit 10 716 260 035 2014-03 | Bestimmung von Sachcarose, D-Glucose und D-Fructose in Lebensmitteln und anderen Probenmaterialien
BOEHRINGER MANNHEIM, r-biopharm, Testkit 11 112 821 035 2013-03 | Bestimmung von D- und L-Milchsäure
DAC-Probe 16 2017-01 | Prüfung von Behältnissen auf mikrobielle Verunreinigung
DEV B 1/2 1971-06 | Prüfung auf Geruch und Geschmack
DIN 10113 1997-07 | Bestimmung des Oberflächenkeimgehaltes auf Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich
DIN 15192 2007-02 | Bodenbeschaffenheit; Bestimmung von Chrom (VI) in phosphatgepufferter Lösung
DIN 19528 2009-01 | Elution von Feststoffen - Perkolationsverfahren zur gemeinsamen Untersuchung des Elutionsverhaltens von anorganischen und organischen Stoffen
DIN 19529 2009-01 | Elution von Feststoffen - Schüttelverfahren zur Untersuchung des Elutionsverhaltens von anorganischen Stoffen mit einem Wasser/Feststoff-Verhältnis von 2 l/kg
DIN 19747 2009-07 | Untersuchung von Feststoffen - Probenvorbehandlung, -vorbereitung und -aufarbeitung für chemische, biologische und physikalische Untersuchungen
DIN 38404-C 3 2005-07 | Bestimmung der Absorption im Bereich der UV-Strahlung, Spektraler Absorptionskoeffizient
DIN 38404-C 6 1984-05 | Bestimmung der Redox-Spannung
DIN 38405-D 1 1985-12 | Bestimmung der Chlorid-Ionen
DIN 38405-D 13 2011-04 | Bestimmung von Cyaniden
DIN 38405-D 17 1981-03 | Bestimmung von Borat-Ionen
DIN 38405-D 23 1994-10 | Bestimmung von Selen mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)
DIN 38405-D 24 1987-05 | Photometrische Bestimmung von Chrom (VI) mittels 1,5-Diphenylcarbazid
DIN 38405-D 26 1989-04 | Photometrische Bestimmung des gelösten Sulfids
DIN 38405-D 27 1992-07 | Bestimmung von leicht freisetzbarem Sulfid
DIN 38405-D 32 2000-05 | Bestimmung von Antimon mittels Atomabsorptionsspektrometrie
DIN 38405-D 35 2004-09 | Bestimmung von Arsen - Verfahren mittels Graphitrohr- Atomabsorptionsspektroskopie (GF-AAS)
DIN 38405-D 4-1 1985-07 | Bestimmung von Fluorid-Ionen mittels Fluorid-Ionenselektiver Elektrode
DIN 38405-D 5 1985-01 | Bestimmung der Sulfat-Ionen
DIN 38405-D 9-2 2011-09 | Photometrische Bestimmung von Nitrat
DIN 38405-D27:2017-10 | Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Anionen (Gruppe D) - Teil 27: Bestimmung von Sulfid durch Gasextraktion (D 27)
DIN 38406-E 11 1991-09 | Bestimmung von Nickel mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)
DIN 38406-E 18 1990-05 | Bestimmung des gelösten Silbers mit der Atomabsorptionsspektrometrie im Graphitrohrofen
DIN 38406-E 24 1993-03 | Bestimmung von Cobalt mit der Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)
DIN 38406-E 26 1997-07 | Bestimmung von Thallium mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) im Graphitrohrofen
DIN 38406-E 3 2002-03 | Bestimmung von Calcium und Magnesium, komplexometrisches Verfahren
DIN 38406-E 32 2000-05 | Bestimmung von Eisen mittels Atomabsorptionsspektrometrie
DIN 38406-E 33 2000-06 | Bestimmung von Mangan mittels Atomabsorptionsspektrometrie
DIN 38406-E 5 1983-10 | Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs
DIN 38406-E 6 1998-07 | Bestimmung von Blei mittels Atomabsorptionsspektrometrie
DIN 38406-E 7-2 1991-09 | Bestimmung von Kupfer mit der Atomabsorptionsspektrometrie
DIN 38407-F 22 2001-10 | Bestimmung von Glyphosat und Aminomethylphosphonsäure (AMPA) in Wasser durch Hochleistungs-Flüssigkeitschromato- graphie (HPLC)
DIN 38407-F 3 1998-07 | Gaschromatographische Bestimmung von polychlorierten Biphenylen
DIN 38407-F 35 2010-10 | Bestimmung von Phenoxyalkancarbonsäuren mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion nach Fest-Flüssig-Extraktion und Derivatisierung
DIN 38407-F 35 2010-10 | Bestimmung ausgewählter Phenoxyalkancarbonsäuren und weiterer acider Pflanzenschutzmittelwirkstoffe - Verfahren mittels HPLC-MS/MS
DIN 38407-F 37 2013-11 | Gaschromatographische Bestimmung von schwerflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen
DIN 38407-F 37 2013-11 | Gaschromatographische Bestimmung von schwerflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen (Abweichung für Böden: GC-MS oder GC-ECD; Ultraschallextraktion mit Heptan oder Cyclohexan/Aceton, chromatographische Reinigung)
DIN 38407-F 39 2011-09 | Bestimmung ausgewählter polycyclischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) - Verfahren mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS)
DIN 38407-F 42 2011-03 | Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in Wasser - Verfahren mittels HPLC-MS/MS nach Fest-Flüssig- Extraktion
DIN 38407-F 43 2014-10 | Bestimmung ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie und Massenspektrometrie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)
DIN 38407-F 43 2014-10 | Bestimmung ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie und Massenspektrometrie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS) (Abweichung für Böden: Überschichten mit Methanol, Überführen eines Aliquotes in ein mit Wasser gefülltes Headspace; thermische Extraktion)
DIN 38407-F 43 2014-10 | Bestimmung ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie und Massenspektrometrie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS) (Abweichung für Bodenluft: Direkte Bestimmung aus Gassammelgefäßen)
DIN 38408-G 23 1987-11 | Bestimmung des Sauerstoffsättigungsindex
DIN 38408-G 5 1990-06 | Bestimmung von Chlordioxid
DIN 38409-H 1 1987-01 | Bestimmung des Gesamttrockenrückstandes, des Filtrattrockenrückstandes und des Glührückstandes
DIN 38409-H 10 1980-07 | Bestimmung der Massenkonzentration der absetzbaren Stoffe im Wasser und Abwasser
DIN 38409-H 16 1984-06 | Bestimmung des Phenol-Index
DIN 38409-H 16 1984-06 | Bestimmung des Phenol-Index (Abweichung für Böden: Aufschlämmen mit Wasser, Wasserdampfdestillation)
DIN 38409-H 2 1987-03 | Bestimmung der abfiltrierbaren Stoffe und des Glührückstandes
DIN 38409-H 28 1992-04 | Bestimmung des gebundenen Stickstoffs, Verfahren nach Reduktion mit Devardascher Legierung und katalytischem Aufschluss
DIN 38409-H 41 1980-12 | Bestimmung des Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) im Bereich über 15 mg/l
DIN 38409-H 44 1992-05 | Bestimmung des Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) im Bereich 5 bis 50 mg/l
DIN 38409-H 6 1986-01 | Härte eines Wassers
DIN 38409-H 7 2005-12 | Bestimmung der Säure- und Basekapazität
DIN 38409-H 8 1984-09 | Bestimmung der extrahierbaren, organisch gebundenen Halogene (EOX) (zurückgezogene Norm)
DIN 38409-H 9 1980-07 | Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe im Wasser und Abwasser
DIN 38413-P 6 2007-02 | Bestimmung von Acrylamid - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion
DIN 38414-S 12 1986-11 | Bestimmung von Phosphor in Schlämmen und Sedimenten
DIN 38414-S 14 2011-08 | Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in Schlamm, Kompost und Boden - Verfahren mittels Hochleistungs- Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion
DIN 38414-S 17 2017-01 | Bestimmung von ausblasbaren und extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen (EOX) (Abweichung für Böden: Soxhlet-Extraktion mit Heptan oder Ultraschallextraktion mit Hexan)
DIN 38414-S 18 1989-11 | Bestimmung von adsorbierten, organisch gebundenen Halogenen (AOX)
DIN 38414-S 20 1996-01 | Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB) (Abweichung für Hausstaub: Extraktion mit Cyclohexan/ Aceton, GC-MS) (Abweichung: Extraktion mit Hexan oder Toluol, GC-MS)
DIN 38414-S 20 1996-01 | Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB) (Abweichung für Material: Extraktion mit Hexan oder Toluol, GC-MS)
DIN 38414-S 20 1996-02 | Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB) (Abweichung für Böden: GC-ECD; Soxhlet-Extraktion mit Heptan, chromatographische Reinigung an AgNO3/Kieselgelsäule oder Ultraschallextraktion mit Aceton)
DIN 4030-1 2008-06 | Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase - Teil 1: Grundlagen und Grenzwerte;
DIN 4030-2 2008-06 | Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase - Teil 2: Entnahme und Analyse von Wasser- und Bodenproben
DIN 50929-3 1985-09 | Korrosion der Metalle; Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei äußerer Korrosionsbelastung; Rohrleitungen und Bauteile in Böden und Wässern
DIN 51727 2001-06 | Prüfung fester Brennstoffe - Bestimmung des Chlorgehaltes
DIN 51900-1 2000-04 | Prüfung fester und flüssiger Brennstoffe - Bestimmung des Brennwertes mit dem Bomben-Kalorimeter und Berechnung des Heizwertes - Teil 1: Allgemeine Angaben, Grundgeräte, Grundverfahren
DIN 51900-2 2003-05 | Prüfung fester und flüssiger Brennstoffe - Bestimmung des Brennwertes mit dem Bomben-Kalorimeter und Berechnung des Heizwertes - Teil 2: Verfahren mit isoperibolem oder static-jacket Kalorimeter
DIN 51900-3 2005-01 | Prüfung fester und flüssiger Brennstoffe - Bestimmung des Brennwertes mit dem Bomben-Kalorimeter und Berechnung des Heizwertes - Teil 3: Verfahren mit adiabatischem Mantel
DIN CEN/TS 16181 2013-12 | Bodenbeschaffenheit; Extraktion und Bestimmung von PAK aus Boden mittels GC-MS (Abweichung für Material: Extraktion mit Cyclohexan)
DIN EN 1104 2005-11 | Papier und Pappe vorgesehen für den Kontakt mit Lebensmitteln - Bestimmung des Übergangs antimikrobieller Bestandteile
DIN EN 1186-14 2002-12 | Prüfverfahren für "Ersatzprüfungen" für die Gesamtmigration aus Kunststoffen, die für den Kontakt mit fettigen Lebensmitteln bestimmt sind, unter Verwendung der Prüfmedien Iso-Octan und 95 %igem Ethanol
DIN EN 1186-13 2002-12 | Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunststoffe - Teil 13: Prüfverfahren für die Gesamtmigration bei hohen Temperaturen
DIN EN 1186-3 2022-10 | Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunststoffe - Teil 3: Prüfverfahren für die Gesamtmigration in verdampfbaren Simulanzien
DIN EN 1233 (E 10) 1996-08 | Wasserbeschaffenheit; Bestimmung von Chrom - Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie
DIN EN 12457-4 2003-01 | Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen - Teil 4: Einstufiges Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits-/Feststoffverhältnis von 10 l/kg für Materialien mit einer Korngröße unter 10 mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung)
DIN EN 12502-1 2005-03 | Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und speichersystemen - Teil 1: Allgemeines
DIN EN 12502-2 2005-03 | Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasser- verteilungs- und speichersystemen - Teil 2: Einflussfaktoren für Kupfer und Kupferlegierungen
DIN EN 12502-3 2005-03 | Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasser- verteilungs- und speichersystemen - Teil 3: Einflussfaktoren für schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe
DIN EN 12502-4 2005-03 | Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und speichersystemen - Teil 4: Einflussfaktoren für nichtrostende Stähle
DIN EN 12502-5 2005-03 | Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und speichersystemen - Teil 5: Einflussfaktoren für Gusseisen, unlegierte und niedriglegierte Stähle
DIN EN 12673 (F 15) 1999-05 | Wasserbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung einiger ausgewählter Chlorphenole in Wasser
DIN EN 12880 (S 2a) 2001-02 | Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Trockenrückstandes und des Wassergehalts
DIN EN 13130-1 2004-08 | Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln - Substanzen in Kunststoffen, die Beschränkungen unterliegen - Teil 1: Leitfaden für die Prüfverfahren für die spezifische Migration von Substanzen aus Kunststoffen in Lebensmittel und Prüflebensmittel, die Bestimmung von Substanzen in Kunststoffen und die Auswahl der Kontaktbedingungen mit Prüflebensmitteln
DIN EN 13137 (S 30) 2001-12 | Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) in Abfall, Schlämmen und Sedimenten
DIN EN 13346 (S 7a) 2001-04 | Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung von Spurenelementen und Phosphor - Extraktionsverfahren mit Königswasser
DIN EN 1388-1 1995-11 | Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln - Silicatische Oberflächen - Teil 1: Bestimmung der Abgabe von Blei und Cadmium aus keramischen Gegenständen
DIN EN 1388-2 1995-11 | Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln - Silicatische Oberflächen - Teil 2: Bestimmung der Abgabe von Blei und Cadmium aus silicatischen Oberflächen ausgenommen keramischen Gegenständen
DIN EN 14338 2004-03 | Papier und Pappe vorgesehen für den Kontakt mit Lebensmitteln - Voraussetzungen für die Bestimmung des Übergangs von Papier und Pappe durch die Anwendung von modifizierten Polyphenylenoxiden (MPPO) als ein Simulanz
DIN EN 14346 2006-12 | Charakterisierung von Abfällen - Berechnung der Trockenmasse durch Bestimmung des Trockenrückstandes oder des Wassergehaltes
DIN EN 1483 2007-07 | Wasserbeschaffenheit; Bestimmung des Quecksilber - Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie (zurückgezogene Norm)
DIN EN 1484 (H 3) 1997-08 | Wasseranalytik - Anleitung zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC)
DIN EN 1484 (H3):2019-04 | Wasseranalytik - Anleitungen zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC); Deutsche Fassung EN 1484:1997
DIN EN 15169 2007-02 | Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des Glühverlustes in Abfall, Schlamm und Sedimenten
DIN EN 15308 2016-12 | Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung ausgewählter polychlorierter Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung der Kapillar-Gaschromatographie mit Elektroneneinfang- Detektion oder massenspektrometrischer Detektion
DIN EN 15527 2008-09 | Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Abfall mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC/MS)
DIN EN 15933 2012-11 | Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung des pH-Wertes
DIN EN 15934 2012-11 | Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der Trockensubstanz und des Wassergehalts auf Massebasis
DIN EN 15935 2012-11 | Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Glühverlustes der Trockenmasse
DIN EN 15936 2012-11 | Bodenbeschaffenheit; Bestimmung von organischem Kohlenstoff und Gesamtkohlenstoff nach trockener Verbrennung (Elementaranalyse)
DIN EN 16169 2012-11 | Photometrische Bestimmung von Chrom (VI) mittels 1,5-Diphenylcarbazid (Abweichung Boden: nach Elution mit Wasser)
DIN EN 16174 2012-11 | Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Aufschluss von mit Königswasser löslichen Anteilen von Elementen
DIN EN 25663 (H 11) 1993-11 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Kjeldahl-Stickstoffs; Verfahren nach Aufschluss mit Selen
DIN EN 26777 (D 10) 1993-04 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitrit
DIN EN 27888 (C 8) 1993-11 | Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit
DIN EN 645 1994-01 | Papier und Pappe vorgesehen für den Kontakt mit Lebensmitteln; Herstellung eines Kaltwasserextraktes
DIN EN 71-3 2021-06 | Migration bestimmter Elemente in Spielzeug
DIN EN 872 (H 33) 2005-04 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung suspendierter Stoffe - Verfahren durch Abtrennung mittels Glasfaserfilter
DIN EN 903 (H 24) 1994-01 | Wasserbeschaffenheit; Bestimmung von anionischen oberflächen-aktiven Stoffen durch Messung des Methylenblau-Index MBAS
DIN EN ISO 10301 (F 4) 1997-08 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung leichtflüchtiger halogenierter Kohlenwasserstoffe - Gaschromatographische Verfahren
DIN EN ISO 10301 (F 4) 1997-08 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung leichtflüchtiger halogenierter Kohlenwasserstoffe - Gaschromatographische Verfahren (Abweichung für Bodenluft: Direkte Bestimmung aus Gassammelgefäßen)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-06 | Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der gelösten Anionen mittels Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat
DIN EN ISO 10304-3 (D 22) 1997-11 | Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der gelösten Anionen mittels Ionenchromatographie; Teil 3: Bestimmung von Chromat, Iodid, Sulfit, Thiocyanat und Thiosulfat
DIN EN ISO 10523 (C 5) 2012-04 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts
DIN EN ISO 10695 (F 6) 2000-11 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter organischer Stickstoff- und Phosphorverbindungen, Gaschromatographisches Verfahren
DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES)
DIN EN ISO 12020 (E 25) 2000-05 | Wasserbeschaffenheit; Bestimmung von Aluminium - Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie
DIN EN ISO 12846 (E 12) 2012-08 | Wasserbeschaffenheit; Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie mit und ohne Anreicherung
DIN EN ISO 12846 (E 12) 2012-08 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne Anreicherung (Abweichung für Abfall: Aufschluss mit Königswasser nach DIN ISO 11466)
DIN EN ISO 12846 (E 12) 2012-08 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne Anreicherung
DIN EN ISO 14189 (K 24) 2016-11 | Wasserbeschaffenheit - Zählung von Clostridium perfringens - Verfahren mittels Membranfiltration
DIN EN ISO 14402 (H 37) 1999-12 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Phenolindex mit der Fließanalytik (FIA und CFA)
DIN EN ISO 14402 1999-12 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Phenolindex mit der Fließanalytik (FIA und CFA)
DIN EN ISO 14403 (D 6) 2012-10 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem Cyanid mittels Fließanalytik (FIA und CFA)
DIN EN ISO 15061 (D 34) 2001-12 | Wasserbeschaffenheit; Bestimmung von gelöstem Bromat - Verfahren mittels Ionenchromatographie
DIN EN ISO 15586 (E 4) 2004-02 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen mittels Atomabsorptionsspektrometrie mit dem Graphitrohr-Verfahren
DIN EN ISO 15913 (F 20) 2003-05 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter Phenoxyalkan-carbonsäure- Herbiziden, einschließlich Bentazon und Hydroxynitrilen mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion nach Fest-Flüssig-Extraktion und Derivatisierung
DIN EN ISO 16266 (K 11) 2008-05 | Wasserbeschaffenheit: Nachweis und Zählung von Pseudomonas aeruginosa durch Membranfiltration
DIN EN ISO 16703 2011-09 | Soil quality; Determination of mineral oil content - Method by infrared spectrometry and gas chromatographic method
DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01 | Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope
DIN EN ISO 17294-2 2017-01 | Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope (Abweichung: Modifizierung der Probenvorbehandlung)
DIN EN ISO 17378-2 2014-02 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Arsen
DIN EN ISO 22892 2011-06 | Bodenbeschaffenheit - Anleitung zur Identifizierung von Zielverbindungen durch Gaschromatographie und Massenspektroskopie
DIN EN ISO 25814 2013-02 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelösten Sauerstoffs - Elektrochemisches Verfahren (zurückgezogenes Verfahren)
DIN EN ISO 27888 (C 8) 1993-11 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit
DIN EN ISO 5814 (G 22) 2013-02 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelösten Sauerstoffs; Elektrochemisches Verfahren
DIN EN ISO 5815-1:2020-11 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs nach n Tagen (BSBₙ) - Teil 1: Verdünnungs- und Impfverfahren mit Zugabe von Allylthioharnstoff (ISO 5815-1:2019); Deutsche Fassung EN ISO 5815-1:2019
DIN EN ISO 5961 (E 19) 1995-05 | Wasserbeschaffenheit; Bestimmung von Cadmium mittels Atomabsorptionsspektrometrie
DIN EN ISO 6468 (F 1) 1997-02 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter Organochlorinsektizide, Polychlorbiphenyle und Chlorbenzole; Gaschromatographisches Verfahren nach Flüssig-Flüssig-Extraktion
DIN EN ISO 6878 (D 11) 2004-09 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Phosphor - Photometrisches Verfahren mittels Ammoniummolybdat
DIN EN ISO 7027 (C 2) 2000-04 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung
DIN EN ISO 7393-1 (G 4-1) 2000-04 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor - Teil 1: Titrimetrisches Verfahren mit N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiamin
DIN EN ISO 7393-2 (G4-2):2019-03 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Dialkyl-1,4-Phenylendiamin für Routinekontrollen (ISO 7393-2:2017); Deutsche Fassung EN ISO 7393-2:2018
DIN EN ISO 7887 (C 1) 2012-04 | Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Färbung
DIN EN ISO 7899-2 (K 15) 2000-11 | Wasserbeschaffenheit: Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken - Teil 2: Verfahren durch Membranfiltration
DIN EN ISO 8467 (H 5) 1995-05 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Permanganat-Index
DIN EN ISO 9308-1 (K 12) 2017-09 | Wasserbeschaffenheit: Nachweis und Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren
DIN EN ISO 9377-2 (H 53) 2001-07 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Index - Teil 2: Verfahren nach Lösemittelextraktion und Gaschromatographie
DIN EN ISO 9562 (H 14) 2005-02 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung adsorbierbarer organisch gebundener Halogene (AOX)
DIN ISO 10382 2003-05 | Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Organochlorpestiziden und polychlorierten Biphenylen - Gaschromatographisches Verfahren mit Elektroneneinfang-Detektor
DIN ISO 11047 2003-05 | Bodenbeschaffenheit; Bestimmung von Cadmium, Chrom, Cobalt, Kupfer, Blei, Mangan, Nickel und Zink im Königswasserextrakt; Flammen- und elektrothermisches atomabsorptions- spektroskopisches Verfahren
DIN ISO 11261 1997-05 | Bodenbeschaffenheit; Bestimmung von Gesamtstickstoff - modifiziertes Kjeldahl-Verfahren
DIN ISO 11262 2012-04 | Bodenbeschaffenheit; Bestimmung von Cyanid
DIN ISO 11265 1997-06 | Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit
DIN ISO 11349 (H 56) 2015-12 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von schwerflüchtigen lipophilen Stoffen - Gravimetrisches Verfahren
DIN ISO 12219-8 2017-10 | Bestimmung der Formaldehydabgabe; Messverfahren nach der modifizierten Flaschenmethode
DIN ISO 14154 2005-12 | Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Chlorphenolen
DIN ISO 16000-3 2013-01 | Innenraumluftverunreinigungen - Teil 3: Messen von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen in der Innenraumluft und in Prüfkammern - Probenahme mit einer Pumpe (Abweichung: nur Analytik)
DIN ISO 16000-6 2012-11 | Innenraumluftverunreinigungen - Teil 6: Bestimmung von VOC in der Innenraumluft und in Prüfkammern, Probenahme auf Tenax TA®, thermische Desorption und Gaschromatographie mit MS oder MS-FID (Abweichung: nur Analytik)
DIN ISO 16308 2017-09 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Glyphosat und AMPA - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) mit tandem-massenspektrometrischer Detektion
DIN ISO 16703 2011-09 | Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung des Gehalts an Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40
DIN ISO 16772 2005-06 | Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber in Königswasserextrakten von Boden durch Kaltdampf-Atom-absorptionsspektrometrie oder Atomfluoreszenzspektrometrie
DIN ISO 18287 2006-05 | Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) - Gaschromatographisches Verfahren mit Nachweis durch Massenspektrometrie (GC-MS)
DIN ISO 19730 2009-07 | Bodenbeschaffenheit; Extraktion von Spurenelementen mit Ammoniumnitratlösung
DIN ISO 20279 2006-01 | Bodenbeschaffenheit; Extraktion von Thallium und Bestimmung durch elektrothermische Atomabsorptionsspektrometrie
DIN ISO 20280 2010-05 | Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Arsen, Antimon und Selen in Königswasserextrakten mittels elektrothermischer oder Hydrid- Atomabsorptionsspektrometrie
DIN ISO 22036 2009-06 | Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Spurenelementen in Bodenextrakten mittels Atomemmissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES)
DIN ISO 22155 2016-07 | Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische quantitative Bestimmung flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählte Ether - statisches Dampfraumverfahren
EN ISO 11369 1997-11 | Wasserbeschaffenheit; Bestimmung ausgewählter Pflanzenbe- handlungsmittel - Verfahren mit der Hochauflösungs-Flüssigkeits- chromatographie mit UV-Detektion nach Fest-Flüssig-Extraktion
EPA 8315A 1996-12 | Determination of Carbonyl Compounds by High Performance Liquid Chromatographie (HPLC)
EPA Method 1625 1984-10 | Semivolatile Organic Compounds by Isotope Dilution GC/MS
EPA Method 3500C Rev.3 2007-11 | Organic Extraction and Sample Preparation
EPA Method 3500C Rev.3 2007-11 | Ultrasonic Extraction
EPA Method 3510 1996-12 | Separatory Funnel Liquid - Liquid Extraction
EPA Method 3580A Rev.1 1997-07 | Waste Dilution
EPA Method 3600C Rev.1 1996-12 | Silica Gel Cleanup
EPA Method 3810 1986-10 | Headspace
EPA Method 604 1984-10 | Phenols
EPA Method 610 1984-10 | Polynuclear Aromatic Hydrocarbons
EPA Method 625 1984-10 | Base/Neutrals and Acids
EPA Method 8000 2014-07 | Gaschromatography
EPA Method 8040 1992-07 | Phenols by Gas Chromatography
EPA Method 8100 1986-09 | Polynuclear Aromatic Hydrocarbons
EPA Method 8260 1996-12 | Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/ Mass Spectrometry (GC/MS): Capillary Column Technique
EPA Method 8270 1998-01 | Gas Chromatography / Mass spectrometry for semivolatile Organics
EPA Method 8270 2017-07 | Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/ Mass Spectrometry (GC/MS): Capillary Column Technique
IEC 62321 2009-12 | Procedures for the determination of Levels of Six Regulated Substances (Cadmium, Lead, Mercury, Hexavalent Chromium, Polybrominated Biphenyls, Polybrominated Biphenyl Ethers) in Elektronical Products (Abweichung: ohne Teil 7 und Teil 8)
ISO 14507 2009-07 | Bodenbeschaffenheit; Probenvorbehandlung für die Bestimmung von organischen Verunreinigungen in Böden
ISO 8165-2 1999-07 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter Phenole - Verfahren mittels Derivatisierung und Gaschromatographie
LAGA Richtlinie EW 98 Kap. 5 2002 | Gelöster organischer Kohlenstoff DOC bei pH 7,5-8 (aus Eluat)
LAGA-Richtlinie KW/04 2019-06 | Extrahierbare lipophile Stoffe
LGP 01 1996-05 | GC-MS-Screening auf organische Verbindungen in Wasser und Boden
LGP B03 2020-11 | Verfahren für die Bestimmung bestimmter aromatischer Amine aus Azofarbstoffen in Textilien (ohne Extraktion)
LGP B04 2020-11 | Verfahren für die Bestimmung bestimmter aromatischer Amine aus Azofarbstoffen in Textilien (mit Extraktion)
LGP B05 2020-11 | Nachweis der Verwendung von Azofarbstoffen, die 4-Aminobenzol freisetzen können
LGP B19 2019-06 | Königswasseraufschluß von Kunststoffen und Verpackungsmaterialien (Hausmethode)
LGP B53 2021-02 | Bestimmung von Glyoxal in Papieren, Kartons und Pappen
Merkblätter LUA NRW Nr. 1 1994 | Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Bodenproben
Ph. Eur. 10.0, 0008, Monographie Aqua purificata | Mikrobiologische Überwachung von Wasser für die Herstellung von Arzneimitteln (Membranfiltration)
Ph. Eur. 10.0, 0008, Monographie Aqua purificata | Mikrobiologische Überwachung von Wasser für die Herstellung von Arzneimitteln (Membranfiltration) (hier für Kosmetika)
Ph. Eur. 10.0, 0008, Monographie gereinigtes Wasser | Aussehen, Prüfung auf oxidierbare Substanzen Bestimmung der Leitfähigkeit, Bestimmung Nitrat, Bestimmung von Schwermetallen
Ph. Eur. 10.0, 0204, Monographie Saccharose | Komplettprüfung
Ph. Eur. 10.0, 0229, Monographie Magnesiumstearat | Prüfung auf Reinheit; Blei, Cadmium, Nickel, Gehalt Stearinsäure, Palmitinsäure
Ph. Eur. 10.0, 0316, Monographie Mikrokristalline Cellulose | Komplettprüfung
Ph. Eur. 10.0, 0330, Monographie Gelatine | Komplettprüfung
Ph. Eur. 10.0, 0355, Monographie Kartoffelstärke | Komplettprüfung
Ph. Eur. 10.0, 0435, Monographie Sorbitol | Komplettprüfung
Ph. Eur. 10.0, 0503, Monographie Kaolinum ponderosum | Komplettprüfung
Ph. Eur. 10.0, 0503, Monographie weißer Ton | Prüfung auf Identität C, Prüfung auf Reinheit Adsorptionsvermögen, Quellungsvermögen, Chlorid, Sulfat, Schwermetalle
Ph. Eur. 10.0, 0685, Monographie Povidon | Viskosität, ausgedrückt als K-Wert, Aldehyde, Verunreinigung A Verunreinigung B, Gehalt (Stickstoff)
Ph. Eur. 10.0, 2.2.1 | Klarheit und Opaleszenz von Flüssigkeiten
Ph. Eur. 10.0, 2.2.20 | Potentiometrie
Ph. Eur. 10.0, 2.2.3 | pH-Wert - Potentiometrische Methode
Ph. Eur. 10.0, 2.2.32 | Trocknungsverlust
Ph. Eur. 10.0, 2.2.36 | Bestimmung der Ionenkonzentration unter Verwendung ionenselektiver Elektroden
Ph. Eur. 10.0, 2.2.5 | Relative Dichte
Ph. Eur. 10.0, 2.2.6 | Brechungsindex
Ph. Eur. 10.0, 2.2.7 | Optische Drehung
Ph. Eur. 10.0, 2.2.8 | Viskosität
Ph. Eur. 10.0, 2.2.9 | Kapillarviskosimeter
Ph. Eur. 10.0, 2.3.1 | Identitätsreaktionen auf Ionen und funktionelle Gruppen
Ph. Eur. 10.0, 2.3.4 | Geruch
Ph. Eur. 10.0, 2.4.1 | Ammonium
Ph. Eur. 10.0, 2.4.11 | Phosphat
Ph. Eur. 10.0, 2.4.12 | Kalium
Ph. Eur. 10.0, 2.4.13 | Sulfat
Ph. Eur. 10.0, 2.4.14 | Sulfatasche
Ph. Eur. 10.0, 2.4.16 | Asche
Ph. Eur. 10.0, 2.4.18 | Freies Formaldehyd
Ph. Eur. 10.0, 2.4.19 | Alkalisch reagierende Substanzen in fetten Ölen
Ph. Eur. 10.0, 2.4.3 | Calcium
Ph. Eur. 10.0, 2.4.4 | Chlorid
Ph. Eur. 10.0, 2.4.6 | Magnesium
Ph. Eur. 10.0, 2.4.7 | Magnesium, Erdalkalimetalle
Ph. Eur. 10.0, 2.4.8 | Schwermetalle
Ph. Eur. 10.0, 2.4.9 | Eisen
Ph. Eur. 10.0, 2.5.1 | Säurezahl
Ph. Eur. 10.0, 2.5.11 | Komplexometische Titrationen
Ph. Eur. 10.0, 2.5.12 | Halbmikrobestimmung von Wasser - Karl-Fischer Methode
Ph. Eur. 10.0, 2.5.4 | Iodzahl
Ph. Eur. 10.0, 2.5.5 | Peroxidzahl
Ph. Eur. 10.0, 2.5.6 | Verseifungszahl
Ph. Eur. 10.0, 2.5.8 | Stickstoff in primären aromatischen Aminen
Ph. Eur. 10.0, 2.5.9 | Kjeldahl-Bestimmung, Halbmikro-Methode
Ph. Eur. 10.0, 2.6.31 | Mikrobiologische Prüfung pflanzlicher Arzneimittel zum Einnehmen
Ph. Eur. 10.0, 2.8.1 | Salzsäureunlösliche Asche
Ph. Eur. 10.0, 2.8.12 | Ätherische Öle in pflanzlichen Drogen
Ph. Eur. 10.0, 2.8.16 | Trockenrückstand von Extrakten
Ph. Eur. 10.0, 2.8.23 | Mikroskopische Prüfung pflanzlicher Drogen
Ph. Eur. 10.0, 2.8.4 | Quellungszahl
Ph. Eur. 10.0, 2.9.1 | Zerfallszeit von Tabletten und Kapseln
Ph. Eur. 10.0, 2.9.11 | Prüfung auf Methanol und 2-Propanol
Ph. Eur. 10.0, 2.9.3 | Wirkstofffreisetzung aus festen Arzneiformen
Ph. Eur. 10.0, 2.9.5 | Bestimmung der Gleichförmigkeit der Masse einzeldosierter Arzneiformen
Ph. Eur. 10.0, 2.9.6 | Gleichförmigkeit des Gehaltes einzeldosierter Arzneiformen
Ph. Eur. 10.0, 2.9.8 | Bruchfestigkeit von Tabletten
Ph. Eur. 10.0, 5.1.3 | Prüfung auf ausreichende antimikrobielle Konservierung
Ph. Eur. 10.0, 5.1.3 | Prüfung auf ausreichende antimikrobielle Konservierung (hier für Kosmetika)
Ph. Eur. 10.3, 2.2.2 | Färbung von Flüssigkeiten
Ph. Eur. 10.3, 2.2.38 | Leitfähigkeit
Ph. Eur. 10.3, 2.6.12 | Mikrobiologische Prüfung nicht steriler Produkte: Zählung der gesamten vermehrungsfähigen Keime
Ph. Eur. 10.3, 2.6.12 | Mikrobiologische Prüfung nicht steriler Produkte: Zählung der gesamten vermehrungsfähigen Keime (hier für Kosmetika)
Ph. Eur. 10.3, 2.6.12, 2.6.13 | Validierung der mikrobiologischen Prüfung nicht steriler Produkte sowie der Nachweis spezifizierter Mikroorganismen (hier für Kosmetika)
Ph. Eur. 10.3, 2.6.13 | Mikrobiologische Prüfung nicht steriler Produkte: Nachweis spezifizierter Mikroorganismen
Ph. Eur. 10.3, 2.6.13 | Mikrobiologische Prüfung nicht steriler Produkte: Nachweis spezifizierter Mikroorganismen (hier für Kosmetika)
TrinkwV §15 Absatz (1c) | Bestimmung der Koloniezahl bei 22 °C und 36 °C
VDI 2457 Blatt 5 ab Abschn. 3.3 2000-12 | Messen gasförmiger Emissionen; Chromatographische Bestimmung organischer Verbindungen - Probenahme mit Gassammelgefäßen, gaschromatographische Analyse (Abweichung: nur Analytik)
VDLUFA-Methodenbuch A 6.2.1.1 2012 | Bestimmung von Phosphor und Kalium im Calcium-Acetat-Lactat- (CAL) Auszug
VDLUFA-Methodenbuch Band II.2 2008 | Bestimmung basisch wirksamer Stoffe nach Förster
VDLUFA-Methodenbuch A 6.2.1.2 1991 | Bestimmung von Phosphor und Kalium im Doppellactat (DL)-Auszug
VDLUFA-Methodenbuch A 6.2.4.1 1991 | Bestimmung des pflanzenverfügbaren Magnesiums im Calciumchlorid-Auszug
Kategorie 2: | die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Prüfverfahren
Verfahren | Bezeichnung
ASU L 00.00-28 2001-07 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Acesulfam-K, Aspartam und Saccharin-Natrium in Lebensmitteln - HPLC-Verfahren
ASU L 13.00-26 2019-12 | Gaschromatographische Untersuchung der Methylester von Fettsäuren in tierischen und pflanzlichen Fetten und Ölen
ASU L 13.00-27/2 2019-07 | Gaschromatographie von Fettsäuremethylestern; Teil 2: Herstellung von Fettsäuremethylestern in tierischen und pflanzlichen Fetten und Ölen
ASU L 45.00-1 1999-11 | Bestimmung von Theobromin und Coffein in Kakao mittels HPLC
ISO 11423-1 1997-06 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten - Teil 1: Gaschromatographisches Verfahren nach Dampfraumanalyse
LGP 02 1996-05 | GC-FID-Übersichtsanalyse über organische Verbindungen in Wasser, Boden und Bodenluft
LGP B06 2020-11 | Bestimmung von Phthalaten in Kunststoffen mittels Gaschromatographie mit massenspektrometrischer Detektion
LGP L110 2020-12 | Quantitative Bestimmung von Zuckern (Glucose, Fructose, Saccharose und Lactose) mittels HPLC
LGP L138 2018-11 | Quantitative Bestimmung von wasserlöslichen Vitaminen (Biotin, Vitamin B1 HCl, Vitamin B2, Vitamin B6, Nicotinsäure, Nicotinamid, Pantothensäure, Folsäure) mittels HPLC
LGP L156 2021-06 | Bestimmung von Schwermetallen mittels ICP-MS
LGP L163 2016-09 | Bestimmung von Aflatoxin B1 und der Summe von Aflatoxin B1, B2, G1 und G2 in Lebensmitteln und Arzneimitteln mittels HPLC-MS/MS
LGP P175 2002-08 | Bestimmung von Nickel in Glycerolmonostearat mittels AAS
LGP P203 2013-06 | Prüfung der Fettsäurezusammensetzung durch Gaschromatographie
LGP P394 2021-03 | Gaschromatographische Bestimmung von Ethanol
LGP P396 2020-08 | Bestimmung von Konservierungsmitteln in Lebensmitteln mittels Hochdruckflüssigkeitschromatographie
LGP P44 2020-08 | Bestimmung von Vitamin C mittels HPLC
LGP P46 2002-08 | Bestimmung von α-Tocopherolacetat (Vitamin-E-Acetat) mittels HPLC
LGP P47 2020-03 | Bestimmung von α-Tocopherol (Vitamin-E) mittels HPLC
LGP P507 2019-07 | Bestimmung des Gehalts an Brommethan in gemahlenen indischen Flohsamenkernen
LGP P734 2020-11 | Bestimmung von allergenen Duftstoffen und Moschusverbindungen einschließlich Cashmeran mittels GC-MS
LGP P793 2017-02 | Bestimmung von Oxalsäure in Tierarzneimittel
LGP P794 2014-07 | Bestimmung von 5-HMF in Tierarzneimittel
LGP P837 2016-06 | Bestimmung des Camphergehaltes in Arzneimitteln
LGP P839 2017-03 | Gehaltsbestimmung Racepinephrinhydrochlorid
LGP U181 2019-06 | Quantitative Bestimmung von Acrylamid
Ph. Eur. 10,3, 2.2.24 | IR-Spektroskopie
Ph. Eur. 10.0, 0787, Monographie Saccharin-Natrium | Bestimmung von 2,4 Toluolsulfonamid mittels Gaschromatographie
Ph. Eur. 10.0, 2.2.22 | Atomemmissionsspektroskopie
Ph. Eur. 10.0, 2.2.23 | Atomabsorptionsspektroskopie
Ph. Eur. 10.0, 2.2.25 | UV-Vis Spektroskopie
Ph. Eur. 10.0, 2.2.27 | Dünnschichtchromatographie
Ph. Eur. 10.0, 2.2.28 | Gaschromatographie
Ph. Eur. 10.0, 2.2.43 | Massenspektrometrie - Gaschromatographie / Massenspektrometrie - Flüssigchromatographie / Massenspektrometrie
Ph. Eur. 10.0, 2.2.57 | Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma
Ph. Eur. 10.0, 2.2.58 | Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma
Ph. Eur. 10.0, 2.4.10 | Blei in Zuckern
Ph. Eur. 10.0, 2.4.15 | Nickel in Polyolen
Ph. Eur. 10.0, 2.4.20 | Bestimmung von Rückständen von Metallkatalysatoren oder Metallreagenzien (ICP-OES/ICP-MS)
Ph. Eur. 10.0, 2.4.22 | Prüfung der Fettsäurezusammensetzung durch Gaschromatographie
Ph. Eur. 10.0, 2.4.25 | Ethylenoxid- und Dioxan-Rückstände
Ph. Eur. 10.0, 2.4.27 | Schwermetalle in pflanzlichen Drogen und fetten Ölen
Ph. Eur. 10.0, 2.4.28 | 2-Ethylhexansäure
Ph. Eur. 10.0, 2.4.29 | Bestimmung der Fettsäurenzusammensetzung von Omega-3-Säuren- reichen Ölen
Ph. Eur. 10.0, 2.4.31 | Nickel in hydrierten pflanzlichen Ölen
Ph. Eur. 10.0, 5.20 | Rückstände von Metallkatalysatoren oder Metallreagenzien (ICP-OES/ICP-MS)
Ph. Eur. 10.1, 2.4.24 | Identifizierung und Bestimmung von Lösungsmittel-Rückstände
Ph. Eur. 10.1, 2.4.26 | N,N-Dimethylanilin
Ph. Eur. 10.3, 2.2.29 | Flüssigchromatographie
VDI 3865 Blatt 3 1998-06 | Messen organischer Bodenverunreinigungen - Gaschromatographische Bestimmung von niedrigsiedenden organischen Verbindungen in Bodenluft nach Anreicherung an Aktivkohle oder XAD-4 und Desorption mit organischen Lösungsmitteln